## Sheet1
校区西部电力线路改造项目工程量清单
徐州生物工程职业技术学院G1、G2、G3、4号教学楼、花房、小车班电力线路改造
№ | 名称 | 货物描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 品牌
1 | 电力变压器 | S11-400/10KVA 全铜 | 台 | 1 |  |  | 国标
2 | 户外高压真空断路器 | ZW32-12 630A | 套 | 1 |  |  | 国标
3 | 跌落保险 | RW12-10 | 套 | 1 |  |  | 国标
4 | 混凝土杆 | 12M | 根 | 2 |  |  | 国标
5 | 柱上固定夹具横担 |  | 套 | 2 |  |  | 国标
6 | 复合外套金属氧化物避雷器 | 10KV | 套 | 1 |  |  | 国标
7 | 高压线分支设备 | 高压线分支设备 | 套 | 1 |  |  | 国标
8 | 高压线 | 3*50 | 米 | 30 |  |  | 上海起帆、无锡远东、无锡江南
9 | 高压角铁井支架除锈刷漆 |  | 套 | 1 |  |  | 国标
10 | 配电室配电柜（铜排连接+防护板） | 1800*800*450 | 台 | 1 |  |  | 国标
11 | 配电室配电柜刀闸（配多功能测量仪表） | 1000A | 个 | 1 |  |  | 扬州通力
12 | 配电室配电柜断路器 | 630A | 只 | 2 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
13 | 主电缆线 | YJV22-4*240 | 米 | 220 |  |  | 上海起帆、无锡远东、无锡江南
14 | G2G3方向 电缆线 | YJV-4*70+1*35 | 米 | 80 |  |  | 上海起帆、无锡远东、无锡江南
15 | G2、G3过路＋埋管＋恢复路面 | 钢管直径110 | 米 | 12 |  |  | 国标
16 | 花房、农机家属楼方向 电缆线 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 135 |  |  | 上海起帆、无锡远东、无锡江南
17 | 返回G1G2配电箱 电缆线 | YJV-4*95+1*50 | 米 | 30 |  |  | 上海起帆、无锡远东、无锡江南
18 | 4号教学楼方向 电缆线 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 160 |  |  | 上海起帆、无锡远东、无锡江南
19 | 小车班方向 电缆线 | YJV-3*6 | 米 | 70 |  |  | 上海起帆、无锡远东、无锡江南
20 | 小车班方向 电缆线钢丝绳 | 钢丝绳拉线一套 | 米 | 50 |  |  | 国标
21 | 铜线 | BV-50 | 米 | 12 |  |  | 国标
22 | G2G3过路钢管 | 110 | 米 | 12 |  |  | 国标
23 | 4*240主电缆 CPVC | 200 | 米 | 100 |  |  | 国标
24 | 4号教学楼方向 CPVC | 75 | 米 | 140 |  |  | 国标
25 | G3东 主配电柜（铜排连接绝缘防护处理+防护板） | 1800*800*400 | 台 | 1 |  |  | 不锈钢落地防雨
26 | G3东 主配电柜 断路器 | 630A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
27 | G3 断路器（主配电柜内） | 250A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
28 | 花房、农机家属楼 断路器（主配电柜内） | 400A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
29 | 4号教学楼、小车班断路器（主配电柜内） | 400A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
30 | G1G2 断路器（主配电柜内） | 400A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
31 | G1G2 不锈钢配电箱（落地防雨） | 1000*600*300 | 台 | 1 |  |  | 国标不锈钢
32 | G1G2刀闸（南配电柜内） | 400A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
33 | G1 配电柜断路器（南配电柜内） | 250A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
34 | G2 配电柜断路器（南配电柜内） | 250A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
35 | 备用 断路器（2配电柜各一个） | 100A | 个 | 2 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
36 | 4号教学楼、小车班 不锈钢配电箱（环校路路东） | 1000*600*300 落地防雨 | 台 | 1 |  |  | 国标不锈钢
37 | 4号教学楼、小车班 配电箱内 | 315A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
38 | 4号教学楼、小车班 配电箱内 | 250A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
39 | 4号教学楼、小车班 配电箱内 | 63A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
40 | 配电柜底座 | 5#，10#镀锌槽钢 | 只 | 3 |  |  | 国标
41 | 机械措施费 |  | 项 | 1
42 | 土建（电缆沟开挖+配电柜底座平台） | G2G3过路埋管+路面恢复 | 项 | 1
43 | 旧电缆拆除 | 拆除原电线杆及线路 | 项 | 1
44 | 安全管理 |  | 项 | 1
45 | 安装人工费 |  | 项 | 1
A | 主材料
B | 辅助材料：电力金具，电缆手套，高压冷缩其他
C | 利润/管理
D | 税费
E | 合计
F | 总计 |  | 数量 | 1 |  | 金额