信管办公楼改造为学生宿舍项目工程量清单

| 序号 | 单体改造项目 | 子项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原机械中专办公楼 | 砌筑隔墙 | 普通砂浆砌筑200厚蒸压加气块，规格、强度等级符合标准；双抹抹砂浆 | 立方米 | 49.28 |
|  |  | 内墙面粉刷 | 清理原面层，涂刷界面济，批混合腻子、刷内墙漆各两遍 | 平方米 | 482.21 |
|  |  | 安装钢质防火门 | 安装钢质防火门规格2.2*1，满足防火要求及标准 | 樘 | 8 |
|  |  | 拆除二层、三层会议室原有南门 | 拆除原有门 | 樘 | 2 |
|  |  |  | 封堵原活动室南面门洞，采用空心小型砌块封堵 | 立方米 | 1.2 |
|  |  |  | 抹砂浆并外粉，两遍腻子两遍漆 | 平方米 | 10.08 |
|  |  |  | 安装塑钢窗 | 平方米 | 3.64 |
|  |  | 改造卫生间 | 拆除一、二、三层西北角会议室原木质门，并抹灰粉刷 | 樘 | 3 |
|  |  |  | 砸砖混结构门洞3个（规格0.7*2.2），并抹灰粉刷 | 樘 | 3 |
|  |  |  | 铲除一、二、三层厕所原地砖、拆除原大小便器及相关附属 | 项 | 1 |
|  |  | 卫生间改造 | 卫生间内防水，满足防水功能要求， | 平方米 | 96.69 |
|  |  |  | 铺室内地瓷砖规格600*600 | 平方米 | 96.69 |
|  |  |  | 室内贴墙面瓷砖规格３００*４５０ | 平方米 | 65.34 |
|  |  |  | 砌筑隔墙，普通砂浆砌筑200厚蒸压加气块，规格、强度等级符合标准；双抹抹砂浆 | 立方米 | 8.74 |
|  |  |  | 普通砂浆砌筑200厚蒸压加气块，规格、强度等级符合标准；双抹抹砂浆 | 平方米 | 99 |
|  |  |  | 安装抗倍特隔板 | 平方米 | 51.84 |
|  |  |  | 红砖砌蹲坑 | 立方米 | 4.68 |
|  |  |  | 水箱水管及相关配件 | 套 | 3 |
|  |  |  | 安装10MM厚安全磨砂玻璃洗浴室9个并预留三通接口（规格1.1*1） | 平方米 | 41.4 |
|  |  |  | 安装沐浴器（含开关、花洒等） | 套 | 9 |
|  |  |  | 安装不锈钢洗漱台（0.4CM），水龙头预留口：个/0.5米（需确认） | 米 | 12 |
|  |  |  | 安装配电照明 | 项 | 1 |
|  |  |  | 拆除并重新铺设DN150排水管立管 | 米 | 8 |
|  |  | 排水设施改造 | 铺设DN200的污水管 | 米 | 18 |
|  |  |  | 挖设化粪池0.24*1*2*1 | 项 | 1 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |