农研所改造工程项目工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 项目、品名 | 项目特征 | 材质、参数、性能要求 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农研所改造 | 砖砌体拆除 | 1.实砌墙、柱 混合砂浆 2.明挖石方运输 双轮斗车运 50m内 |  | m3 | 29.7 |  |  |
|  |  | 水泥混凝土 | 1.C30铺设混凝土路面面层 30cm厚 2.垫层 碎石 干铺 5cm厚 |  | m2 | 82.5 |  |  |
|  |  | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面 厚度15cm 5cm厚 |  | m2 | 36 |  |  |
|  |  | 墙面喷刷涂料 | 1.墙、柱、天棚抹灰面 底油一遍调和漆二遍 |  | m2 | 4325.75 |  |  |
|  |  | 复合地板 | 强化复合地板 |  | m2 | 424.26 |  |  |
|  |  | 木门窗拆除 | 1.单扇木框门 |  | 樘 | 34 |  |  |
|  |  | 木门窗拆除 | 1.双扇木框门 |  | 樘 | 6 |  |  |
|  |  | 钢质防盗门 | 满足防火（1.5H）、防盗要求 |  | 樘 | 20 |  |  |
|  |  | 门锁安装 | 1.门窗特殊五金 执手锁 |  | 把 | 40 |  |  |
|  |  | 成品雨蓬 | 1.铝合金扣板雨蓬 |  | m2 | 48 |  |  |
|  |  | 管沟土方 | 1、土壤类别：挖沟槽 三类土2、挖沟深度：1.0米 |  | m3 | 40 |  |  |
|  |  | 回填方 | 1.回填土 基(槽)坑 夯填2.机械取土 基（槽）坑回填土夯填 |  | m3 | 40 |  |  |
|  |  | 砖检查井 | 1、部位：沉降井2、规格：外径1m3、深度：1m |  | 座 | 1 |  |  |
|  |  | 复合管 | 1.双壁波纹管排水管铺设（胶圈接口） 管径200mm |  | m | 40 |  |  |
|  |  | 铁门 | 规格3.5*2.2（暂估价） |  | 樘 | 1 |  |  |
|  |  | 更换塑钢窗 | 规格5－7－5（大小各4个） |  | 平方米 | 17 |  |  |
|  |  | 其它部分修补 | 暂列金额(用于厕所、门窗、配电、外墙等) |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

请分类按序号填报。共      项，共   1   页，合计总价：        元。