新沂分院地面平整改造工程量清单

| 序号 | 单体改造项目 | 子项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新沂分院地面平整改造工程 | 女生宿舍后平整地面 | 平整场地、地面夯实、厚碎石垫层、厚C30混凝土面层、水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚 | 平方米 | 2109 |
|  |  | 排水管道 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土挖土 | 米 | 74 |
|  |  | 沉井 |  | 个 | 6 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |