## 封-2 招标控制价封面
|  | 5号教学楼室内配电安装工程 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-2

## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 5号教学楼室内配电安装工程 |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）：
（大写）：
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-2

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标报价汇总表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 单项工程造价 | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 5号教学楼室内配电安装工程
合 计
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【5号教学楼室内配电安装
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 |  | 标段：5号教学楼室内配电安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  |  |  | －
5 | 税金 |  |  |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【5号教学
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 | [5 empty] | 标段：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、800*600明装楼层配电箱安装； 2、250A空开1个、63A空开：30个； 3、部位：公共区； | 台 | 3
2 | 030411003001 | 桥架 | 1、桥架 200*100 2、部位：1-3层公共区； | m | 144
3 | 030413001001 | 铁构件 | 1、桥架支架制作安装 | kg | 129.6
4 | 030411002001 | 线槽 | 1、PVC线槽 2、规格：3CM*1.5CM | m | 4058.8
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电力电缆 2、YJY-0.6/1KV4*120+1*70mm2 3、桥架内水平敷设 4、电压等级1kV以下 | m | 25
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、铜芯电缆头 2、户内干包电缆终端头 120mm2以内 3、1kV以下 | 个 | 6
7 | 030411004001 | 配线 | 1、BV-2.5mm2 2、线槽敷设 | m | 20846.1
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1、塑料86接线盒 2、接线盒明装 | 个 | 186
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1、塑料86接线盒 2、开关盒明装 | 个 | 1008
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联单控明开关 2、250V 10A | 个 | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 | [5 empty] | 标段：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030404035001 | 插座 | 1、五孔明插座 2、安全型 250V 10A | 个 | 936
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、室内照明LED灯 2、10CM*120CM | 套 | 144
13 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、公共照明LED灯 2、10CM*120CM | 套 | 18
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、消防应急照明灯具 2、DC36V 1W,LED 3、壁装 4、成套灯具 | 套 | 12
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、安全指示灯 2、DC36V 1W,LED 3、壁装 4、成套灯具 | 套 | 12
分部分项合计
措施项目
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 分部分项工程量清单综合单价分析表-土建【5号教学楼室内配电
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
顺序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 3
| 4-269 | 悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m | 台 | 3
2 | 030411003001 | 桥架 | m | 144
| 4-1306 | 钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm | 10m | 14.4
3 | 030413001001 | 铁构件 | kg | 129.6
| 4-1811 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 1.296
| 4-1812 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 1.296
4 | 030411002001 | 线槽 | m | 4058.8
| 4-815 | 小型塑料槽墙上安装宽50mm | 10m | 405.88
5 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 25
| 4-742 | 铜芯电力电缆敷设120mm2(五芯) | 100m | 0.25
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 6
| 4-829 | 1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2 | 个 | 6
7 | 030411004001 | 配线 | m | 20846.1
| 4-1510 | 线槽配线2.5mm2 | 100m单线 | 208.461
8 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 186
| 4-1547 | 普通接线盒明装 | 10个 | 18.6
9 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 1008
| 4-1547 | 普通接线盒明装 | 10个 | 100.8
10 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 72
| 4-338 | 扳把开关明装 | 10套 | 7.2
11 | 030404035001 | 插座 | 个 | 936
| 4-358 | 5孔单相明插座15A安装 | 10套 | 93.6
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 144
| 4-1560 | 矩形罩方形吸顶灯安装 | 10套 | 14.4
13 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 18
| 4-1560 | 矩形罩方形吸顶灯安装 | 10套 | 1.8
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 12
| 4-1745 | 墙壁式标志、诱导装饰灯具安装 | 10套 | 1.2
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 12
| 4-1745 | 墙壁式标志、诱导装饰灯具安装 | 10套 | 1.2
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【5号教学楼室内配电安装
总价措施项目清单与计价表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  |  | 标段：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费- |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  |  | 标段：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.1
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  |  | 标段：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【5号教学楼室内配电安装
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 |  | 标段：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【5号教学楼室内配电安
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：5号教学楼室内配电安装工程 |  |  | 标段：5号教学楼室内配电安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13