综合楼部分办公室整修改造工程清单

| 序号 | 项目、品名 | 整修项目 | 参数、性能及工艺要求、 | 工程量（平方） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼110、112办公室整修 | 房间内粉 | 墙面打磨、喷两遍面漆 | 214.05 |  |
|  |  | 开门洞 | 开门洞规格：2.1*1.0 | 2.1 |  |
|  |  | 换窗户 | 塑钢窗防火玻璃（5－12－5） | 13 |  |
|  |  | 原防盗网拆除 | 原防盗网拆除 | 13 | 不核算拆除费，施工方自行处理。 |
|  |  | 换门3樘 | 钢质A级防火子门、规格定做 |  | 规格定做 |
| 2 | 综合楼126室改造 | 铺地砖 | 地面铺砖，规格600*600 | 15 |  |
| 3 | 综合楼311、411室粉刷 | 房间内粉 | 墙面打磨、喷两遍面漆 | 210 |  |