工程项目清单

| 序号 | 项目、品名 | 规格型号 | 材质、参数、性能要求 | 数量 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 段 一 | 南苑4号宿舍楼二层室内粉刷 | 内墙粉刷 | 清除原墙面的张贴物，基础打磨清理干净，刷界面剂一遍，刮一遍腻子，粉刷二遍漆 | 1680.32 |
|  | 南苑1、2、4号学生宿舍楼单元间封堵 | 单元间通道封堵 | 砌筑蒸压加气块 两面粉刷2CM砂浆 两面外粉、一遍腻子、二遍漆 | 34.84（立方） 5.81（立方） 290.40 |
|  | 南苑３号学生宿舍楼西厕所、洗漱间墙面粉刷 | 内墙面粉刷 | 铲除原腻子、刷界面剂一遍、重新抹外墙腻子一遍、涂刷外墙漆二遍 | 628.26 |
| 标 段 二 | 北苑大专学生宿舍楼卫生间、洗漱台地面防水整修 | 防水整修 | 铲除原瓷砖地面铺贴、做防水、畜水试验后重新铺贴瓷砖地面（洗漱间18间*2.4*2.15、卫生间12间并更换） 更换安装12个蹲坑 | 152.88 12（个） |
| 标 段 三 | 药品食品学院教学楼内墙粉刷 | 一至三层教室内墙面粉刷 | 教室顶面：打磨原面层、喷涂二遍内墙漆。 教室侧面：清除原面层张贴物、抹腻子一遍、喷涂二遍 | 2626.38 3324.03 |
|  |  | 办公室内墙粉刷 | 顶面：打磨原面层、清理干净，喷涂一遍内墙漆 侧面：清理面层张贴物，清理干净，刷界面剂、一遍腻子、两遍漆 | 268.01 603.14 |