医务室整修及多媒体教室室内粉刷工程量清单

| 序号 | 项目 品名 | 清单项目 | 参数、性能及工艺要求、 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医务室整修 | 墙面找补 | 1：3水泥砂浆找补并补粉装 | 平方米 | 20 |
|  |  | 内墙粉刷 | 打磨原腻子，并粉装一遍漆 | 平方米 | 471.13 |
|  |  | 安装纱窗 | 用方木条简易安装 | 平方米 | 29.54 |
|  |  | 安装防盗门 | 规格2.6*0.85 | 樘 | 1 |
|  |  | 拆除原木门 | 拆除原木门，1：2.5水凝砂浆外粉，包括外饰面 | 樘 | 1 |
|  |  | 防盗窗除锈 | 打磨、防锈底漆、面漆各一遍 | 平方米 | 29.54 |
|  |  | 加装窗帘 | 蓝色布艺，含配件 | 平方米 | 5.78 |
| 2 | 多媒体 | 室内粉刷 | 铲除原腻子，粉刷两遍腻子、两遍漆 | 平方米 | 302 |